考试科目：842传感器

适用专业：精密仪器及机械

一、考试大纲： - 传感器的基本概念 - 传感器的基本概念 - 传感器的基本组成 - 传感器的分类 - 传感器的一般特性 1、传感器的数学模型和线性系统的主要性质 2、传感器的静态特性和主要指标 3、传感器的动态特性和三种描述方法，包括定义、物理意义和相互之间的关系 4、环节的串联和并联 5、一阶、二阶传感器的动态特性分析 6、传感器无失真测试条件 7、传感器动态测量范围的计算 8、传感器的标定与校准以及改善传感器性能的主要技术途径 - 常用传感器的基本原理、测量电路、温度误差与补偿及应用等 1、电阻式传感器：电阻应变式测量原理、测量电桥以及温度误差补偿以及应用，压阻式传感器原理和应用 2、电感式传感器：分类、特点及原理，测量电路，涡流传感器原理和分类，各分类传感器的应用 3、电容式传感器：分类及原理、特点，测量电路及传感器的应用 4、压电式传感器：压电材料分类特点和压电效应，层叠式压电晶片连接方式和特点，测量电路及传感器的应用 5、磁电感应式传感器：工作原理和应用 6、霍尔式传感器：霍尔效应、霍尔元件、特点及其应用 7、光电式传感器：光电效应，光电器件及其特征，光电管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管的原理，应用 8、光栅式传感器：莫尔条纹形成原理和特点，测量位移的原理，辨向和细分的原理，应用 9、激光传感器：激光干涉传感器的工作原理、分类和特点 10、温度测量传感器：热电阻和热敏电阻的测温原理、分类和特点；热电偶的工作原理、基本定律及应用和热电偶的温度补偿 11、光纤传感器基本知识和两种不同分类及其工作原理 12、超声波传感器的原理和应用